## 校准
输入电压（V） | ADC值 | 理论高度 | 误差 | 高度 |  |  | 校准： |  | 最低（0.1mm） | 最高（0.1mm）
0.687 | 509 | 435.1096 | -0.054537 | 435.1641 |  |  |  | 高度范围： | 400 | 1400
0.943 | 698 | 498.8546 | 0.3951 | 498.4595 |  |  |  | 传感器校准范围： | 电压 | 电压
1.216 | 901 | 566.8327 | 0.38927 | 566.4434 |  |  |  |  | 0.546 | 4.562
1.481 | 1098 | 632.8187 | 0.40077 | 632.418 |  |  |  |  | 传感器最小值 | 传感器最大值
1.76 | 1305 | 702.2908 | 0.54938 | 701.7415 |  |  |  |  | 404 | 3390
2.021 | 1498 | 767.2809 | 0.90445 | 766.3764
2.3 | 1706 | 836.753 | 0.71816 | 836.0348 |  |  |  | k | 0.3349
2.571 | 1907 | 904.2331 | 0.88411 | 903.349 |  |  |  | b | 264.7019
2.837 | 2105 | 970.4681 | 0.80972 | 969.6584
3.099 | 2299 | 1035.7072 | 1.0789 | 1034.6283
3.369 | 2498 | 1102.9382 | 1.6656 | 1101.2726 |  |  |  | 传感器校准电压差 | 4.016
3.652 | 2707 | 1173.4064 | 2.1405 | 1171.2659 |  | 注：理论高度 是根据电压值的线性方程计算的
4.067 | 3017 | 1276.743 | 1.6593 | 1275.0837 |  | 高度 是根据校准的线性方程计算的
4.32 | 3207 | 1339.741 | 1.027 | 1338.714
4.518 | 3352 | 1389.0438 | 1.7699 | 1387.2739 |  | 误差=理论高度-高度
输入电压（V） | ADC值 | 理论高度 | 误差 | 高度 |  |  | 校准： |  | 最低（0.1mm） | 最高（0.1mm）
4.08 | 3026 | 1425.824 | 1.1439 | 1424.6801 |  |  |  | 高度范围： | 400 | 1400
3.793 | 2810 | 1328.3045 | 2.3447 | 1325.9598 |  |  |  | 传感器校准范围： | 电压 | 电压
3.521 | 2610 | 1235.8818 | 1.3297 | 1234.5521 | 1250 |  |  |  | 1.061 | 4.004
3.242 | 2403 | 1141.0805 | 1.1354 | 1139.9452 |  |  |  |  | 传感器最小值 | 传感器最大值
2.98 | 2210 | 1052.0557 | 47.2332 | 1004.8225 |  |  |  |  | 784 | 2972
2.714 | 2003 | 961.6718 | 26.1728 | 935.499
2.431 | 1800 | 865.5114 | -2.0037 | 867.5151 |  |  |  | k | 0.45704
2.16 | 1601 | 773.4285 | -27.4423 | 800.8707 |  |  |  | b | 41.6819
1.903 | 1410 | 686.1026 | -50.8029 | 736.9056 | 757
1.587 | 1175 | 578.7292 | -79.4758 | 658.205 | 660
1.344 | 995 | 496.1604 | -101.7633 | 597.9236 | 585 |  |  |  | 2.943
1.012 | 750 | 383.3503 | -132.5238 | 515.8741 | 485
0.799 | 590 | 310.9752 | -151.3155 | 462.2907 | 420
|  | 264.0438 | -0.65812 | 264.7019
|  | 264.0438 | -0.65812 | 264.7019

## 电压-ADC
输入电压（V） | 误差 | ADC值换算后输入电压（V） | ADC的值 | 注：
0.495 | 0.0048877 | 0.49011 | 365 | ADC值换算后输入电压=ADC的值*3.3*5/4096/3
0.704 | 0.004415 | 0.69958 | 521 | 误差=输入电压-ADC值换算后输入电压
0.9 | 0.0057129 | 0.89429 | 666
1.098 | 0.007668 | 1.0903 | 812
1.299 | 0.007252 | 1.2917 | 962
1.512 | 0.0080938 | 1.5039 | 1120
1.705 | 0.0090771 | 1.6959 | 1263
1.908 | 0.0093184 | 1.8987 | 1414
2.116 | 0.010531 | 2.1055 | 1568
2.319 | 0.010772 | 2.3082 | 1719
2.505 | 0.01147 | 2.4935 | 1857
2.708 | 0.011711 | 2.6963 | 2008
2.911 | 0.011952 | 2.899 | 2159
3.2 | 0.013599 | 3.1864 | 2373
3.418 | 0.014069 | 3.4039 | 2535
3.61 | 0.015396 | 3.5946 | 2677
3.911 | 0.015614 | 3.8954 | 2901
4.111 | 0.016884 | 4.0941 | 3049
4.311 | 0.016811 | 4.2942 | 3198
4.508 | 0.017766 | 4.4902 | 3344
4.708 | 0.019035 | 4.689 | 3492
最大误差约 | 0.02